## Zpráva o kontrole kotle a rozvodů tepelné energie

(podle § 3 odst. 1 a 3vyhlášky č. 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie)

| Jedná se o první kontrolu provedenou podle této vyhlášky nebo první kontrolu po uvedení kotle a rozvodu tepelné energie do provozu | Ano Ne |
| --- | --- |
| V případě, že se nejedná o kontrolu provedenou podle této vyhlášky nebo první kontrolu po uvedení kotle a rozvodu tepelné energie do provozu bylo využito ustanovení § 3 odst. 3 vyhlášky | Ano Ne |

Část A - Identifikační údaje o budově, kotli a rozvodech tepelné energie

| Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, evidenční číslo, bylo-li přiděleno, PSČ) |  |
| --- | --- |
| Datum uvedení budovy do provozu |  |
| Datum provedení větší změny dokončené budovy |  |
| Jméno, popřípadě jména, příjmení/název nebo obchodní firma vlastníka budovy |  |
| Adresa místa trvalého pobytu/sídlo, popřípadě adresa pro doručování (místo, ulice, popisné číslo, evidenční číslo, bylo-li přiděleno, PSČ) |  |
| IČO, pokud bylo přiděleno |  |
| Kontaktní údaje (tel./e-mail) |  |

| Způsob dodávky tepla z kotelny |  |
| --- | --- |
| a) kotelna je umístěna v budově (budova uvedena v identifikačních údajích budovy) |
| kotelna zásobuje pouze budovu, ve které je umístěna | Ano Ne |
| kotelna zásobuje budovu, ve které je umístěna a další budovu nebo budovy | Ano Ne |
| adresa další zásobované budovy nebo budov |  |
| b) kotelna není umístěna v budově (budova uvedena v identifikačních údajích budovy) |
| adresa kotelny zásobující budovu uvedenou v identifikačních údajích budovy |  |
| Provozovatel kotelny |  |
| držitel koncese na výrobu tepelné energie | Ano Ne |
| číslo koncese na výrobu tepelné energie |  |
| ostatní oprávnění k provozování kotle – jaké |  |
| Adresa (místo, ulice, popisné číslo, evidenční číslo, bylo-li přiděleno, PSČ) |  |
| IČO, pokud bylo přiděleno |  |
| Tel./e- mail |  |
| datum provedení změny kotelny |  |

| Provozovatel rozvodu tepelné energie (umístěný mimo budovu) |  |
| --- | --- |
| držitel koncese na rozvod tepelné energie | Ano Ne |
| číslo koncese na rozvod tepelné energie |  |
| ostatní oprávnění k provozování rozvodu – jaké |  |
| Adresa (místo, ulice, popisné číslo, evidenční číslo, bylo-li přiděleno, PSČ) |  |
| IČO, pokud bylo přiděleno |  |
| Tel./e- mail |  |
| datum provedení změny rozvodu tepelné energie |  |

Poznámka: V případě, že je na kotelnu napojeno více rozvodů tepelné energie, uvede se tabulka pro každý rozvod tepelné energie z této kotelny.

| Provozovatel rozvodu tepelné energie (umístěný v budově) |  |
| --- | --- |
| držitel koncese na rozvod tepelné energie | Ano Ne |
| číslo koncese na rozvod tepelné energie |  |
| Adresa (místo, ulice, popisné číslo, evidenční číslo, bylo-li přiděleno, PSČ) |  |
| IČO, pokud bylo přiděleno |  |
| Tel./e- mail |  |
| datum provedení změny vnitřního tepelného rozvodu |  |

Část B - Podrobný popis budovy, kotle a rozvodů tepelné energie

- Podrobný popis budovy

| Rodinný dům | Bytový dům |  | Budova pro ubytování a stravování |
| --- | --- | --- | --- |
| Administrativní budova | Budova pro zdravotnictví | Budova pro vzdělávání |
| Budova pro sport | Budova pro obchodní účely | Budova pro kulturu |
| Jiné druh budovy – popis:………………………………………………………… |

| průkaz energetické náročnosti je vyhotoven | Ano Ne |
| --- | --- |
| třída energetické náročnosti vytápění |  |
| třída energetické náročnosti přípravy teplé vody |  |

- Podrobný popis  kotelny a kotle

| celkový instalovaný výkon kotelny |  |
| --- | --- |
| typ regulace kotelny |  |
| kotelna je trvale monitorována | Ano Ne |
| jakým způsobem |  |
| -umístění kotelny v budově | Střecha Sklep Jinde – uvést kde …………………. |
| počet kotlů v kotelně |  |
| označení kotlů (identifikace pro kontrolu) | K_1….K_xy |
| počet vnějších tepelných rozvodů napojených na kotelnu |  |
| označení vnějších tepelných rozvodů napojených na kotelnu (identifikace pro kontrolu) | TR_1….TR_xy |
| počet vnitřních tepelných rozvodů napojených na kotelnu |  |
| označení vnitřních tepelných rozvodů napojených na kotelnu (identifikace pro kontrolu) | VTR_1….VTR_xy |

| Označení kotle (identifikace pro kontrolu) | K_1….K_xy |
| --- | --- |
| Popis kotle |  |
| výkon kotle |  |
| typ kotle podle druhu paliva | na tuhá paliva – připojte jaká ……………………………… na kapalná paliva – připojte jaká ……………………………… na plynná paliva – připojte jaká …………………………………….. na směs paliv – připojte jaká ……………………………… |
| výrobce kotle |  |
| Regulace kotle |  |
| kotel regulován | Automaticky Manuálně |
| způsob regulace | teplota topné vody teplota místnosti venkovní teplota |
| Ostatní části kotle |  |
| typ hořáku |  |
| výrobce hořáku |  |
| rozsah výkonu hořáku |  |
| Ostatní informace o kotli |  |
| emisní třída kotle na pevná paliva |  |
| další informace |  |

Poznámka: V případě, že je v kotelně více kotlů, uvede se tabulka pro každý kotel.

- Podrobný popis  rozvodů tepelné energie

| Označení vnějšího rozvodu tepelné energie (umístěného mimo budovu) | TR_1….TR_xy |
| --- | --- |
| Typ rozvodu tepelné energie |  |
| způsobu vytápění a přípravy TV | dvoutrubkový čtyřtrubkový |
| teplonosná látka | pára voda kombinované (pára i voda) |
| Izolace rozvodu tepelné energie |  |
| druh izolace | Uvést - ……… není izolován |
| Fotografie rozvodu tepelné energie a jeho částí: | uvedena v části fotodokumentace kontroly |

Poznámka: V případě, že je na kotelnu napojeno více rozvodů tepelné energie, uvede se tabulka pro každý vnější tepelný rozvod z této kotelny.

| Označení rozvodu tepelné energie (umístěného v budově) | VTR_01…VTR_xy |
| --- | --- |
| Typ rozvodu tepelné energie |  |
| teplonosná látka | parní soustavy vodní soustavy teplovzdušné soustavy |
| rozvod k jednotlivým otopným tělesům | vertikální rozvod horizontální rozvod hvězdicový rozvod jiné – uvést jaký …………………… |
| pracovní teplota teplonosné látky | nízkoteplotní teplovodní horkovodní |
| konstrukce expanzní nádoby | soustava otevřená soustava uzavřená |
| zajištění oběhu otopné vody | soustava s přirozeným oběhem soustava s nuceným oběhem |
| vzájemné propojení otopných těles | dvoutrubkové - protiproudé dvoutrubkové - souproudé jednotrubkové – bez obtoků těles jednotrubkové – s obtoky těles |
| Izolace rozvodu |  |
| způsob izolace potrubí | je izolován není izolován částečně izolován |
| Oběhové čerpadlo |  |
| způsob regulace | neregulovatelné regulovatelné |
| Hydraulické nastavení |  |
| způsob nastavení | provedeno neprovedeno |
| Spotřebiče tepla |  |
| druh otopných těles | článková desková trubková konvektory |
| regulace otopných těles | není provedeno s ručně ovládanou armaturou termostatický ventil regulátor s časovým programem jiné – uveďte jaké ………… |
| podlahové vytápění | Ano Ne |
| stropní vytápění | Ano Ne |

Poznámka: V případě, že je na kotelnu napojeno více rozvodů tepelné energie, uvede se  tabulka pro každý vnitřní tepelný rozvod z této kotelny.

| Způsob přípravy teplé vody | centrální decentrální |
| --- | --- |
|  | v budově uvedené v identifikaci mimo budovu uvedené v identifikaci |
| Typ zdroje tepla | kotel plynový ohřívač elektrický ohřívač elektrický rychloohřívač obnovitelný zdroj – solární kolektor jiný – uveďte jaký …………………….. |
| Provoz zdroje tepla |  |
| Jmenovitý výkon zdroje tepla |  |
| Kapacita výměníku tepla |  |
| Objem zásobníku |  |
| Způsob regulace přípravy teplé vody |  |
| Způsob cirkulace |  |
| Regulace cirkulace |  |

Část C - Hodnocení kotle a rozvodů tepelné energie

I. Dokumentace a doklady kotle a rozvodu tepelné energie

| Typ dokumentace kotle a kotelny | K dispozici | Úplnost | Aktuálnost |
| --- | --- | --- | --- |
| projektová dokumentace kotle a kotelny | Ano Ne | Ano Ne | Ano Ne |
| dokumentace uvedení kotle do provozu | Ano Ne | Ano Ne | Ano Ne |
| provozní předpisy výrobce kotle | Ano Ne | Ano Ne | Ano Ne |
| provozní deník kotle nebo kotelny | Ano Ne | Ano Ne | Ano Ne |
| záznamy a doklady o měření spotřebované elektřiny, tepla nebo vody | Ano Ne | Ano Ne | Ano Ne |
| záznamy o údržbě a servisu kotle a kotelny | Ano Ne | Ano Ne | Ano Ne |
| záznamy o výměnách kotlů a jeho částí a o opravách a rekonstrukcích | Ano Ne | Ano Ne | Ano Ne |
| zprávy z dřívějších kontrol kotle | Ano Ne | Ano Ne | Ano Ne |
| revize spalinových cest | Ano Ne | Ano Ne | Ano Ne |
| protokol měření emisí | Ano Ne | Ano Ne | Ano Ne |
| doklady o kvalifikaci obsluhy kotle nebo kotelny | Ano Ne | Ano Ne | Ano Ne |

| Typ dokumentace tepelného rozvodu (umístěného mimo budovu) | K dispozici | Úplnost | Aktuálnost |
| --- | --- | --- | --- |
| projektová dokumentace rozvodu tepelné energie | Ano Ne | Ano Ne | Ano Ne |
| dokumentace uvedení rozvodu tepelné energie do provozu | Ano Ne | Ano Ne | Ano Ne |
| záznamy o údržbě rozvodu tepelné energie | Ano Ne | Ano Ne | Ano Ne |
| záznamy o výměnách rozvodu tepelné energie a jeho částí a o opravách a rekonstrukcích | Ano Ne | Ano Ne | Ano Ne |
| zprávy z dřívějších kontrol rozvodu tepelné energie | Ano Ne | Ano Ne | Ano Ne |

| Typ dokumentace rozvodu tepelné energie (umístěného v budově) | K dispozici | Úplnost | Aktuálnost |
| --- | --- | --- | --- |
| projektová dokumentace rozvodu tepelné energie | Ano Ne | Ano Ne | Ano Ne |
| dokumentace uvedení rozvodu tepelné energie do provozu | Ano Ne | Ano Ne | Ano Ne |
| záznamy o údržbě rozvodu tepelné energie | Ano Ne | Ano Ne | Ano Ne |
| záznamy o výměnách rozvodu tepelné energie, jeho opravách a rekonstrukcích | Ano Ne | Ano Ne | Ano Ne |
| zprávy z dřívějších kontrol rozvodu tepelné energie | Ano Ne | Ano Ne | Ano Ne |

| Hodnocení dokumentace a dokladů ke kotli a rozvodu tepelné energie | Vyhovuje Vyhovuje po provedení opatření Nevyhovuje |
| --- | --- |
| Opatření |  |
| Důvody proč nevyhovuje |  |

II. Vizuální prohlídka a kontrola provozuschopnosti a údržby kotle a rozvodu tepelné energie

|  | Provedení kontroly |
| --- | --- |
| kotel | ANO | NE |
| vnější stav kotle včetně izolace |  |  |
| netěsnosti a úniky paliva nebo teplonosné látky |  |  |
| oplechování a netěsnosti spalinového traktu kotle |  |  |
| kouřovod a jeho napojení na komín |  |  |
| znečištění spalovací komory, hořáku a výhřevnosti ploch |  |  |
| kvalita teplonosného média včetně čistoty oběhové vody |  |  |
| správnost údajů měřících přístrojů a správnost jejich kalibrace |  |  |
| ovládací prvky a systém regulace kotle, ochran a blokád |  |  |
| plnění funkcí kotle v provozu |  |  |
| schopnost funkce kotle v provozu při zajištění dostatečného odběru tepelné energie |  |  |
| ověření maximálního a minimálního výkonu a automatický provoz při běžném provozním výkonu kotle (kotle na plynná a kapalná paliva) |  |  |
| rozvod tepelné energie (umístěného mimo budovu) | ANO | NE |
| kontrol funkce a regulace čerpadel a armatur |  |  |
| tepelná izolace rozvodů tepelné energie (přístupné části) |  |  |
| kvalita teplonosného média včetně čistoty oběhové vody v soustavě |  |  |
| rozvod tepelné energie (umístěného v budově) | ANO | NE |
| kontrol funkce a regulace čerpadel a armatur |  |  |
| ovládací prvky a systému regulace tepelné soustavy podle návodu pro provoz, obsluhu, údržba a užívání tepelné soustavy, vnitřní teploty, topné křivky, teplotní útlumy |  |  |
| tepelná izolace rozvodů tepelné energie (přístupné části) |  |  |
| kvalita teplonosného média včetně čistoty oběhové vody v soustavě |  |  |
| údaje a záznamy o monitorovaném zařízení | ANO | NE |
| záznam časových údajů nastavených na regulátorech |  |  |
| stav teplotních čidel pro zónovou regulaci vytápění |  |  |
| zaznamenávání spotřeby energie (elektrické, tepelné nebo vody) nebo doby provozu měřících zařízení |  |  |

Způsob údržby kotle a rozvodů tepelné energie

Žádná Pravidelná - ……..(x krát/měsíc/rok) Podle požadavků provozovatele uvést jakých……..

| Hodnocení vizuální prohlídky a kontroly provozuschopnosti a údržby kotle, kotelny a rozvodu tepelné energie | Vyhovuje Vyhovuje po provedení opatření Nevyhovuje |
| --- | --- |
| Opatření |  |
| Důvody proč nevyhovuje |  |
| Zjištěné nedostatky z kontroly | uvedeny v části fotodokumentace kontroly |
| zjištěný nedostatek č. 01 |  |
| zjištěný nedostatek č. yx |  |

### III. Hodnocení dimenzování kotle

| Dimenzování kotle k požadavkům na vytápění budovy a potřebu teplé vody |
| --- |
| správné dimenzování kotle | Ano Ne |
| návrh na úpravu vhodného dimenzování kotle |  |

### IV. Hodnocení účinnosti kotle a rozvodu tepelné energie

|  | jednotky | parametry |
| --- | --- | --- |
| Účinnost kontrolovaného kotle |  |  |
| a) zjištěná při kontrole | (%) |  |
| metoda zjištění účinnosti | - |  |
| b) uvedené výrobcem zdroje při instalaci | (%) |  |
| v dokumentaci (uvést jaké) | - |  |
| zjištěná od výrobce (uvést zdroj informace) |  |  |
| Účinnost nového nejefektivnějšího kotle na stejné palivo | (%) |  |
| uvést zdroj informace | - |  |
| Účinnost kotle podle vyhlášky o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie | (%) |  |
| Účinnost rozvodu tepelné energie (umístěného mimo budovu) | (%) |  |
| Účinnost rozvodu tepelné energie (umístěného v budově) | (%) |  |

| Celkové hodnocení účinnosti kotle a účinnosti rozvodu tepelné energie | Vyhovuje Vyhovuje po provedení opatření Nevyhovuje |
| --- | --- |
| Opatření |  |
| Důvody proč nevyhovuje |  |

### V. Doporučení ke zlepšení stávajícího stavu kotle a rozvodu tepelné energie

|  | Návrh a doporučení ke zlepšení | Komentář |
| --- | --- | --- |
| Kotel/kotelna |  |  |
| kotel je vhodný pro využití spalného tepla | Ano Ne |  |
| doplnění nebo oprava izolace | Ano Ne |  |
| úprava dimenzování kotle k požadavkům budovy na vytápění a přípravu TV | Ano Ne |  |
| jiné doporučení |  |  |
| rozvody tepelné energie (umístěné mimo budovu) |  |  |
| doplnění nebo oprava regulace | Ano Ne |  |
| doplnění nebo oprava izolace | Ano Ne |  |
| jiné doporučení |  |  |
| rozvody tepelné energie (umístěné v budově) |  |  |
| doplnění nebo oprava regulace | Ano Ne |  |
| doplnění nebo oprava izolace | Ano Ne |  |
| hydraulické nastavení | Ano Ne |  |
| úprava oběhového čerpadla | zavést regulaci úprava regulace úprava dimenzování |  |
| doplnění regulace otopných těles | Ano Ne |  |
| jiné doporučení |  |  |
| Systém přípravy teplé vody |  |  |
| doporučení |  |  |
| Systém měření a regulace |  |  |
| doplnění nebo oprava měření | Ano Ne |  |
| doplnění nebo oprava regulace | Ano Ne |  |
| jiné doporučení |  |  |

### VI. Celkové stanovisko energetického specialisty

a) dílčí hodnocení kontroly kotle a rozvodu tepelné energie

| Hodnocení dokumentace a dokladů ke kotli a rozvodu tepelné energie | Vyhovuje Nevyhovuje |
| --- | --- |
| Důvody proč nevyhovuje |  |
| Vizuální prohlídka a prohlídka provozuschopnosti a údržby kotle a rozvodu tepelné energie | Vyhovuje Nevyhovuje |
| Důvody proč nevyhovuje |  |
| Hodnocení zařízeních kotle a rozvodu tepelné energie | Vyhovuje Nevyhovuje |
| Určení zařízení systémů, které nevyhovují |  |
| Důvody proč nevyhovuje |  |
| Hodnocení účinnosti kotle a účinnosti rozvodu tepelné energie | Vyhovuje Nevyhovuje |
| Důvody proč nevyhovuje |  |
| Hodnocení dimenzování kotle | Vyhovuje Nevyhovuje |
| Důvody proč nevyhovuje |  |

b) celkové výsledné hodnocení kontroly kotle a rozvodu tepelné energie

|  | Monitoring systému |
| --- | --- |
| Vyhovuje | Ano | Ne |
| Vyhovuje – po provedení opatření | Ano | Ne |
| Opatření |  |  |
| Nevyhovuje | Ano | Ne |
| Důvody |  |  |

Část D - Údaje o energetickém specialistovi

| Energetický specialista |
| --- |
| Jméno, popřípadě jména, a příjmení |  |
| Číslo oprávnění energetického specialisty, pokud bylo přiděleno |  |
| Datum vydání oprávnění |  |
| Datum posledního průběžného vzdělávání |  |
| Podpis energetického specialisty |  |

Část E - Datum kontroly

| Datum kontroly |  |
| --- | --- |

Část F - Ostatní údaje související s kontrolou

I. Fotodokumentace provedená při kontrole kotle a rozvodu tepelné energie

| Část kontroly | Požadavek na fotodokumentaci | Komentář a popis fotodokumentace |
| --- | --- | --- |
| Identifikace kotle a rozvodu tepelné energie | Fotografie kotle a rozvodu tepelné energie |  |
| Vizuální prohlídka a prohlídka funkčnosti kotle a rozvodu tepelné energie | Fotografie jednotlivých zjištěných nedostatků |  |
| zjištěný nedostatek č. 01 |  |  |
| zjištěný nedostatek č. yx |  |  |

II. Kopie oprávnění energetického specialisty

III. Údaje a informace o měření účinnosti kotle (naměření hodnoty, osoba provádějící měření a termín provedené měření)

## VZOR

## Zpráva o kontrole kotle a rozvodu tepelné energie

(podle § 3 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie)

| Jedná se o první kontrolu provedenou podle této vyhlášky nebo první kontrolu po uvedení kotle a rozvodu tepelné energie do provozu | Ano Ne |
| --- | --- |
| V případě, že se nejedná o kontrolu provedenou podle této vyhlášky nebo první kontrolu po uvedení kotle a rozvodu tepelné energie do provozu bylo využito ustanovení § 3 odst. 3 vyhlášky | Ano Ne |

Část A - Identifikační údaje o kotli, kotelně a rozvodech tepelné energie

| Způsob dodávky tepla z kotelny |  |
| --- | --- |
| adresa kotelny (místo, ulice, popisné číslo, evidenční číslo, bylo-li přiděleno, PSČ) |  |
| adresa zásobovaných budov, počet zásobovaných budov (místo, ulice, popisné číslo, evidenční číslo, bylo-li přiděleno, PSČ) |  |
| Držitel licence na výrobu tepelné energie provozující kotel/kotelnu: |  |
| číslo licence na výrobu tepelné energie |  |
| adresa provozovatele (místo, ulice, popisné číslo, evidenční číslo, bylo-li přiděleno, PSČ) |  |
| IČO, pokud bylo přiděleno |  |
| Tel./e- mail |  |
| datum uvedení kotelny do provozu |  |
| datum provedení změny nebo rekonstrukce kotelny |  |

| Držitel licence na rozvod tepelné energie provozující rozvod tepelné energie: |  |
| --- | --- |
| číslo licence na rozvod tepelné energie |  |
| Adresa (místo, ulice, popisné číslo, evidenční číslo, bylo-li přiděleno, PSČ) |  |
| IČO, pokud bylo přiděleno |  |
| Tel./e- mail |  |
| datum uvedení rozvodu tepelné energie do provozu |  |
| datum provedení změny rozvodu tepelné energie |  |

Poznámka: V případě, že je na kotelnu napojeno  rozvodů tepelné energie, uvede se tabulka pro každý rozvod tepelné energie z této kotelny.

Část B - Podrobný popis kotle, kotelny a rozvodů tepelné energie

- Podrobný popis  kotelny a kotle

| celkový instalovaný výkon kotelny |  |
| --- | --- |
| typ regulace kotelny |  |
| kotelna je trvale monitorována | Ano Ne |
| jakým způsobem |  |
| počet kotlů v kotelně |  |
| označení kotlů v kotelně (identifikace pro kontrolu) | K_1….K_xy |
| počet rozvodů tepelných rozvodů napojených na kotelnu |  |
| označení rozvodů tepelných rozvodů napojených na kotelnu (identifikace pro kontrolu) | TR_1….TR_xy |

| Označení kotle | K_1….K_xy |
| --- | --- |
| Popis kotle |  |
| výkon kotle |  |
| typ kotle podle druhu paliva | na tuhá paliva – připojte jaká ……………………………… na kapalná paliva – připojte jaká ……………………………… na plynná paliva – připojte jaká …………………………………….. na směs paliv – připojte jaká ……………………………… |
| výrobce kotle |  |
| Regulace kotle |  |
| kotel regulován | Ano Ne |
| způsob regulace | teplota topné vody venkovní teplota |
| Ostatní části kotle |  |
| typ hořáku |  |
| výrobce hořáku |  |
| rozsah výkonu hořáku |  |
| Ostatní informace o kotli |  |
| emisní třída kotle na pevná paliva |  |
| další informace |  |

Poznámka: V případě, že je v kotelně více kotlů, uvede se tabulka pro každý kotel.

- Podrobný popis  rozvodu tepelné energie

| Označení rozvodu tepelné energie | TR_1….TR_xy |
| --- | --- |
| Typ rozvodu tepelné energie |  |
| způsobu vytápění a přípravy TV | dvoutrubkový čtyřtrubkový |
| umístění tepelného rozvodu | nadzemní podzemní pozemní |
| teplonosná látka | parní vodní kombinované |
| Izolace rozvodu tepelné energie |  |
| způsob izolace | je izolován není izolován částečně izolován |
| druh izolace |  |

Část C - Hodnocení kotle a rozvodů tepelné energie

I. Dokumentace a doklady kotle a rozvodu tepelné energie

| Typ dokumentace kotle a kotelny | K dispozici | Úplnost | Aktuálnost |
| --- | --- | --- | --- |
| projektová dokumentace kotle a kotelny | Ano Ne | Ano Ne | Ano Ne |
| dokumentace uvedení kotle do provozu | Ano Ne | Ano Ne | Ano Ne |
| provozní předpisy výrobce kotle | Ano Ne | Ano Ne | Ano Ne |
| provozní deník kotle nebo kotelny | Ano Ne | Ano Ne | Ano Ne |
| záznamy a doklady o měření spotřebované elektřiny, tepla nebo vody | Ano Ne | Ano Ne | Ano Ne |
| záznamy o údržbě a servisu kotle a kotelny | Ano Ne | Ano Ne | Ano Ne |
| záznamy o výměnách kotlů a jeho částí a o opravách a rekonstrukcích | Ano Ne | Ano Ne | Ano Ne |
| zprávy z dřívějších kontrol kotle | Ano Ne | Ano Ne | Ano Ne |
| revize spalinových cest | Ano Ne | Ano Ne | Ano Ne |
| protokol měření emisí | Ano Ne | Ano Ne | Ano Ne |
| doklady o kvalifikaci obsluhy kotle nebo kotelny | Ano Ne | Ano Ne | Ano Ne |

| Typ dokumentace rozvodu tepelné energie | K dispozici | Úplnost | Aktuálnost |
| --- | --- | --- | --- |
| energetický audit a energetický posudek | Ano Ne | Ano Ne | Ano Ne |
| projektová dokumentace rozvodu tepelné energie | Ano Ne | Ano Ne | Ano Ne |
| dokumentace uvedení rozvodu tepelné energie do provozu | Ano Ne | Ano Ne | Ano Ne |
| plán periodického preventivního ošetřování komponent rozvodu tepelné energie | Ano Ne | Ano Ne | Ano Ne |
| záznamy o údržbě rozvodu tepelné energie | Ano Ne | Ano Ne | Ano Ne |
| záznamy o výměnách rozvodu tepelné energie a jeho částí a o opravách a rekonstrukcích | Ano Ne | Ano Ne | Ano Ne |
| zprávy z dřívějších kontrol rozvodu tepelné energie | Ano Ne | Ano Ne | Ano Ne |

| Hodnocení dokumentace a dokladů ke kotli a rozvodu tepelné energie | Vyhovuje Vyhovuje po provedení opatření Nevyhovuje |
| --- | --- |
| Uvedení opatření: |  |
| Důvody proč nevyhovuje: |  |

II. Vizuální prohlídka a kontrola provozuschopnosti kotle a rozvodu tepelné energie

|  | Provedení kontroly |
| --- | --- |
| kotel | ANO | NE |
| vnější stav kotle včetně izolace |  |  |
| netěsnosti a úniky paliva nebo teplonosné látky |  |  |
| oplechování a netěstnosti spalinového traktu kotle |  |  |
| kouřovod a jeho napojení na komín |  |  |
| znečištění spalovací komory, hořáku a výhřevnosti ploch |  |  |
| funkčnost armatur a stav ostatních částí vyžadující pravidelnou údržbu |  |  |
| kvalita teplonosného média včetně čistoty oběhové vody |  |  |
| správnost údajů měřících přístrojů a správnost jejich kalibrace |  |  |
| ovládací prvky a systém regulace kotle, ochran a blokád |  |  |
| plnění funkcí kotle v provozu |  |  |
| schopnost funkce kotle v provozu při zajištění dostatečného odběru tepelné energie |  |  |
| ověření maximálního a minimálního výkonu a automatický provoz při běžném provozním výkonu kotle (kotle na plynná a kapalná paliva) |  |  |
| rozvod tepelné energie | ANO | NE |
| umístění hlavních komponent rozvodů tepelné energie včetně prvků regulace |  |  |
| tepelná izolace rozvodů tepelné energie (přístupných částí) |  |  |
| kvalita teplonosného média včetně čistoty oběhové vody v soustavě |  |  |
| údaje a záznamy o monitorovaném zařízení | ANO | NE |
| záznam časových údajů nastavených na regulátorech |  |  |
| stav teplotních čidel pro zónovou regulaci vytápění |  |  |
| zaznamenávání spotřeby energie (elektrické, tepelné nebo vody) nebo doby provozu měřících zařízení |  |  |

Způsob údržby kotle a rozvodu tepelné energie

Žádná Pravidelná - ……..(x krát/měsíc/rok) Podle požadavků provozovatele uvést jakých……..

| Hodnocení vizuální prohlídky a kontroly provozuschopnosti a údržby kotle a rozvodu tepelné energie | Vyhovuje Vyhovuje po provedení opatření Nevyhovuje |
| --- | --- |
| Opatření |  |
| Důvody proč nevyhovuje |  |
| Zjištěné nedostatky z kontroly | uvedeny v části fotodokumentace kontroly |
| zjištěný nedostatek č. 01 |  |
| zjištěný nedostatek č. yx |  |

### III. Hodnocení účinnosti kotle a účinnosti rozvodu  tepelné energie

|  | jednotky | parametry |
| --- | --- | --- |
| Účinnost kontrolovaného kotle |  |  |
| a) zjištěná při kontrole | (%) |  |
| metoda zjištění účinnosti | - |  |
| b) uvedené výrobcem zdroje při instalaci | (%) |  |
| v dokumentaci (uvést jaké) | - |  |
| zjištěná od výrobce (uvést zdroj informace) |  |  |
| Účinnost nového nejefektivnějšího kotle Na stejné palivo | (%) |  |
| uvést zdroj informace | - |  |
| Účinnost kotle podle vyhlášky o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie | (%) |  |
| Účinnost rozvodu tepelné energie | (%) |  |

| Celkové hodnocení účinnosti kotle a účinnosti rozvodu tepelné energie | Vyhovuje Vyhovuje po provedení opatření Nevyhovuje |
| --- | --- |
| Opatření |  |
| Důvody proč nevyhovuje |  |

### IV. Doporučení ke zlepšení stávajícího stavu kotle a rozvodu tepelné energie

|  | Návrh a doporučení ke zlepšení | Komentář |
| --- | --- | --- |
| Kotel/kotelna |  |  |
| doplnění nebo oprava izolace | Ano Ne |  |
| jiné doporučení |  |  |
| rozvody tepelné energie |  |  |
| doplnění nebo oprava regulace | Ano Ne |  |
| doplnění nebo oprava izolace | Ano Ne |  |
| jiné doporučení |  |  |
| Systém přípravy teplé vody |  |  |
| doporučení |  |  |
| Systém měření a regulace |  |  |
| doplnění nebo oprava měření | Ano Ne |  |
| doplnění nebo oprava regulace | Ano Ne |  |
| jiné doporučení |  |  |

### V. Celkové stanovisko osoby pověřené držitelem licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie

| Jedná se o první kontrolu provedenou podle této vyhlášky nebo první kontrolu po uvedení kotle a rozvodu tepelné energie do provozu | Ano Ne |
| --- | --- |
| V případě, že se nejedná o kontrolu provedenou podle této vyhlášky nebo první kontrolu po uvedení kotle a rozvodu tepelné energie do provozu bylo využito ustanovení § 3 odst. 3 vyhlášky | Ano Ne |

a) dílčí hodnocení kontroly kotle a rozvodu tepelné energie

| Hodnocení dokumentace a dokladů ke kotli a rozvodu tepelné energie | Vyhovuje Nevyhovuje |
| --- | --- |
| Důvody proč nevyhovuje |  |
| Vizuální prohlídka a prohlídka provozuschopnosti a údržby kotle a rozvodu tepelné energie | Vyhovuje Nevyhovuje |
| Důvody proč nevyhovuje |  |
| Hodnocení zařízeních kotle a rozvodu tepelné energie | Vyhovuje Nevyhovuje |
| Určení zařízení systémů, které nevyhovují |  |
| Důvody proč nevyhovuje |  |
| Hodnocení účinnosti kotle a účinnosti rozvodu tepelné energie | Vyhovuje Nevyhovuje |
| Důvody proč nevyhovuje |  |

b) celkové výsledné hodnocení kontroly kotle a rozvodu tepelné energie

|  | Monitoring systému |
| --- | --- |
| Vyhovuje | Ano | Ne |
| Vyhovuje – po provedení opatření | Ano | Ne |
| Opatření |  |  |
| Nevyhovuje | Ano | Ne |
| Důvody |  |  |

Část D - Údaje o osobě, která provedla kontrolu

| Osoba provádějící kontrolu |
| --- |
| Jméno a příjmení |  |
| Adresa bydliště |  |
| Zaměstnavatel |  |
| Pracovní zařazení |  |
| Pověření ke kontrole od držitele licence na výrobu a rozvod tepelné energie |  |
| Kvalifikace k provedení kontroly |  |
| Podpis osoby |  |

Část E - Datum kontroly

| Datum kontroly |  |
| --- | --- |

Část F - Ostatní údaje související s kontrolou

I. Fotodokumentace provedená při kontrole kotle a rozvodu tepelné energie

| Část kontroly | Požadavek na fotodokumentaci | Komentář a popis fotodokumentace |
| --- | --- | --- |
| Podrobná identifikace kotle a rozvodu tepelné energie | Fotografie kotle a rozvodu tepelné energie |  |
| Vizuální prohlídka a prohlídka funkčnosti kotle a rozvodu tepelné energie | Fotografie jednotlivých zjištěných nedostatků |  |
| zjištěný nedostatek č. 01 |  |  |
| zjištěný nedostatek č. yx |  |  |

II. Údaje a informace o měření účinnosti kotle (naměření hodnoty, osoba provádějící měření a termín provedené měření)